长春市九台区人民医院

眼科手术器械项目

询价采购公告

（项目编号：JTQRMYY2019005）

长春市九台区人民医院设备科，经院医疗器械采购管理委员会审批，对眼科手术器械项目进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。

九台区人民医院

2019.6

第一部分  投标邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：眼科手术器械

（二）项目编号：JTQRMYY2019005

二、项目内容

# 第五包：眼科手术器械 1批

三、项目预算

第五包：   4     万元。

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2019年6月18日

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容及参数

# 技术参数：

# 第五包：眼科手术器械

| 序号 | 货物名称 | 条款序号 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科手术器械 | 1 | 一、产品用途：该批器械临床用于眼科白内障手术使用。 | 批 | 1 |
|  |  |  | 二、器械明细： |  |  |
|  |  | 2 | 眼科显微手术剪、开睑器、上直肌悬吊镊、缝线结扎镊、系结镊、角膜剪、刀片夹持器、虹膜剪、显微持针钳、虹膜复位器、小梁咬切器、冲洗针、泪点扩张器、泪道探针、注水手柄、劈核刀、撕囊镊、人工晶体植入镊、人工晶体定位钩、白内障注吸器、晶体线环。 |  |  |