长春市九台区人民医院

经皮黄疸检测仪

询价采购公告

（项目编号：JTQRMYY2019020）

长春市九台区人民医院设备科，经院医疗器械采购管理委员会审批，对经皮黄疸检测仪进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。

九台区人民医院

2019.9

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：经皮黄疸监测仪

（二）项目编号：JTQRMYY2019020

二、项目内容

# 第二十包：经皮黄疸监测仪

# 三、项目预算

第二十包：  1.85   万元。

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2019年  9  月  27  日结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容及参数

# 技术参数：

# 第二十包：经皮黄疸监测仪

| 序号 | 货物名称 | 条款序号 | 配置需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮黄疸监测仪 | 1 | 主机 | 1台 |
|  |  | 2 | 校验盘 | 1个 |
|  |  | 3 | 充电器 | 1条 |

参数要求

1.测量误差 0—15±1 16—25±1.5

2.充电器：输入220V50Hz 输出6V 0.3A

3.读取方法：通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值

4.检测方法：光学比较