长春市九台区人民医院

CT、放射线自助打印系统

采购公告

（项目编号：JTQRMYY2019022）

长春市九台区人民医院设备科，经院医疗器械采购管理委员会审批，对CT、放射线自助打印系统进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。

九台区人民医院

2019.11

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：CT、放射线自助打印系统

（二）项目编号：JTQRMYY2019022

二、项目内容

第二十二包：CT、放射线自助打印系统

# 三、项目预算

第二十二包：14.5 万元

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2019  年 11  月  11  日结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

# 技术参数：

|  |  | 一、自助打印系统功能及指标 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 描述 |
|  | 报告采集 | 通过轻接口实施院内所有报告、单据的数据采集并与患者信息进行关联，存储在院内全院服务器。 |
|  | 影像采集 | 通过轻接口实施院内影像科室的影像数据采集并通过影像识别技术，将影像数据与患者信息进行关联，存储在院内全院服务器。 |
|  | 报告分流 | 实现胶片和报告分流打印操作 |
|  | 按终端统计印量 | 支持按日期、机型、终端、打印机、文件类型、尺寸、介质等自定义组合条件进行印量统计。 |
|  | 按医技科室统计印量 | 支持按日期、医技科室、来源、报告/胶片类别、介质、尺寸等自定义组合条件进行印量统计。 |
|  | 印量明细查询 | 支持按日期、科室、胶片/报告类别等条件查询报告明细，包括科室、报告类别、颜色、打印终端、介质、尺寸、打印时间等信息。 |
|  | 补打功能 | 对打印未成功、或者打印质量出问题等报告/胶片进行补打。 |
|  | 查询打印信息 | 通过科室、打印状态、识别状态、接收时间段、患者姓名、取片凭证等信息查询打印作业。 |
|  | 判断报告重复功能 | 支持在一定时间内发送第二份报告可以覆盖前一份报告。 |
|  | 按需直打功能 | 支持根据病患条码/卡号，直接选择相应的打印机打印报告。 |
|  | 打印机状态监控功能 | 接收打印终端上报的打印机状态，并通过数据交换系统上传状态数据，方便管理员监控各终端运行状态。 |
|  | 支持多种途径获取报告 | 支持院内条码/社保卡/院内就诊卡/二维码。 |
|  | 支持多科室报告同时打印 | 支持同时打印放射/检验/超声/病理/心电/脑电等全院所有报告/胶片。 |
|  | 支持多规格多材质 | 支持8*10、10*12、11*14、14*17多规格打印、支持相纸/胶片/多种材质。 |
|  | 终端提示语自定义 | 支持WEB端管理终端软件提示语内容。 |
|  | 患者姓名匿名化 | 支持终端患者姓名隐藏规则配置。 |
|  | 报告水印嵌入 | 支持在报告上按科室自定义添加水印、引导语等信息。 |
|  | 一站式领取所有报告 | 支持一站式领取各科室报告及各种单据。 |
|  | 权限管理 | 可根据不同用户角色对查询系统进行权限配置。 |
|  | 前置服务 | 通过与前置机的接口，实现院外数据请求，院内数据推送的功能。 |
|  | PACS系统连接 | 保证能与中心系统连接。（只有达到此要求才能保证PACS的放射影像数据在该自助打印系统上的顺利传输，以达到病人的取片需求）。 |

二、自助打印终端参数及指标

| 序号 | 参数及指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 基本参数指标 |  |
| 1. | 显示屏 | 为方便患者操作，触摸显示屏需≥21.5寸 |
| 2. | 操作系统 | Windows 7 |
| 3 | 内存空间 | 4G |
| 4 | 储存空间 | 500G |
| 二、 | 报告打印机参数指标 |  |
| 1 | 打印类型 | 黑白激光成像打印机 |
| 2 | 打印分辨率 | 600x600dpi |
| 3 | 打印速度 | A4规格标准模式下≤2.5秒/张，首页≤9秒 |
| 4 | 打印规格 | A4 |
| 5 | 打印介质 | 普通纸 |
| 6 | 供纸方式 | 纸盒供纸 |
| 7 | 介质容量 | ≥250页 |
| 三、 | 胶片打印参数指标 |  |
| 1 | 成像方式 | 直接热敏成像（干式，明室操作） |
| 2 | 打印介质 | 含卤化银的热敏胶片 |
| 3 | 打印分辨率 | ≥300dpi |
| 4 | 片盒容量 | ≥两个片盒，每个片盒容量不少于100张胶片 |
| 5 | 供片方式 | 片装胶片 |
| 6 | 打印规格 | 支持打印四个规格（8x10英寸、10x12英寸、11x14英寸、14x17英寸） |
| 7 | 打印速度 | 8x10英寸：每小时高达100张胶片 14x17英寸：每小时高达50张胶片 |
| 四、 | 其他参数 |  |
| 1 | 扫描功能 | 支持一维码、二维码全向多线扫描 |
| 2 | 身份证读卡功能 | 支持二代身份证 |
| 3 | 磁条卡,IC卡 | 支持磁条卡和IC卡读取 |
| 4 | 告知屏 | 支持扩展告知屏 |
| 5 | 打印密度校准 | 自带密度计,自动校准 |

三、放射胶片参数及指标

| 项目 | 参数及指标描述 |
| --- | --- |
| 胶片类型 | 银盐热敏胶片 |
| 产品材质 | 由PET基板包被热感应银盐和保护层组成 |
| 用途 | 与所投自助打印机配套使用，记录医用影像图像 |
| 规格需求 | 8*10、10*12、11*14、14*17 |
| 厚度 | 208±15 |
| 最小光学密度 | ＜0.25D |
| 最大光学密度 | ＞3.0D |
| 胶片存档期 | ≥20年 |
| 有害物质检测 | 胶片在打印过程中不产生异味，以及不排放对人体有害的物质，需提供无（铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯和多溴二苯醚）六种有害物质的检测报告 |
| 非OEM产品 | 非OEM产品，投标产品的生产企业需有自己的生产工厂以及生产线，非委托生产产品，需提供生产企业自有乳剂涂布生产线、分切包装线等证明材料。 |