长春市九台区人民医院

硬件维保服务项目

询价采购公示

（项目编号：JT	QRMYY2019024）

长春市九台区人民医院网络信息中心，经医院设备采购管理委员会审批，对硬件维保服务项目进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。

九台区人民医院

2019.11

硬件维保服务项目

第一部分 招标公告

招标项目编号：JTQRMTYY2019024

1.招标条件

本项目经医院设备采购管理委员会审批，项目已具备招标条件，现对本项目公开招标。

- 项目概况

2.1标段划分

| 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 硬件维保服务项目 | 具体详见招标文件。 | 1年 |

2.2服务地点：长春市九台区人民医院                 。

3. 投标人资格条件：

3.1在中国注册的企业法人及其他组织，且经营范围符合项目要求。

3.2具备独立承担民事责任的能力。

3.3具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.4近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.5能够提供增值税专用发票,具有一般纳税人资格。

3.6投标人能够提供2019年度医疗行业类似项目业绩；投标人须派遣3名工程师（含项目经理）支持本项目服务，所派遣的工程师具有满足本项目服务要求的相关资质，能提供社保证明，详细阐述其他类似项目的工作内容同时提供合同的关键页；投标人具有本地备件库，能够按客户要求现场提供备件； 1年内12次巡检服务，重大节日4次驻场服务，项目服务期内处理故障不限次数。

4. 项目预算：9.8（万元）

5.投标文件的递交

5.1投标文件提交截止时间（开标时间）：自本项目采购公告发布之日起五个工作日     ，

地点：长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院网络中心

5.2逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6.联系方式

联系人：刘海燕

联系电话：  13844133644	
电子邮箱：362980396@qq.com

6.报名方式

拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院网络信息中心现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院网络信息中心进行报名。

第二部分 项目内容及参数

1、服务范围

| 序号 | 范围 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件维保： - 硬件保修，免费更换损坏备件，无法修复的，提供同等性能或者高于现有机型的设备； - 包括机房内部所有硬件设备、楼层交换设备； - 包括500台PC电脑设备； - 提供故障移交手册； - 必要情况下提供备机备件。 现场服务： 一年12次常规上门巡检，处理故障不限次数，24小时现场服务，重大节日4次驻场服务。 | 1年 |

2、机房内部硬件清单及PC终端

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS-EMR数据库服务器 | 2 | 华为rh5885hv3 |
| 2 | PACS0RIS数据库服务器 | 2 | 华为rh5885hv3 |
| 3 | 虚拟化服务器(OA\综合管理应用等) | 2 | 华为rh5885hv3 |
| 4 | 集成平台数据库服务器 | 2 | 华为rh5885hv3 |
| 5 | ODR-CDR数据库服务器 | 2 | 华为rh5885hv3 |
| 6 | 容灾服务器 | 1 | 华为rh5885hv3 |
| 7 | 数据仓库服务器 | 2 | 华为rh2288hv3 |
| 8 | 虚拟化管理服务器 | 1 | 华为rh2288hv3 |
| 9 | HIS-EMR-LIS数据存储设备 | 2 | 华为OceanStor5500V3 |
| 10 | PACS-RIS-虚拟化存储设备 | 1 | 华为OceanStor5500V3 |
| 11 | 数据仓库存储 | 1 | 华为OceanStor5500V3 |
| 12 | ODR-CDR数据库存储 | 1 | 华为OceanStor5500V3 |
| 13 | HIS平台光纤交换机 | 2 | 华为OceanStor SNS 2124 |
| 14 | 光纤交换机 | 2 | 华为OceanStor SNS 2248 |
| 15 | 核心交换机 | 2 | 华为S12708 |
| 16 | 接入交换机 | 4 | 华为S5700-52P-LI-AC |
| 17 | 30KW机房空调 | 1 | 施耐德APC TuAR0921 |
| 18 | 机柜 | 5 | 图腾A36042 |
| 19 | KVM | 1 | 三拓TL-1716 |
| 20 | 下一代防火墙 | 2 | 网神NSG3500-TF20PHS |
| 21 | 机房管理系统 | 1 | 北塔EMonitor2.0 |
| 22 | 上网行为管理 | 1 | 网康NI3100-D1 |
| 23 | UPS | 2 | 科士达EP80 |
| 24 | 终端PC | 500 | 台式电脑主机 |

- 楼层交换设备清单

| 设备名称 | 设备规格型号 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 2 | A区二层分设备间 |
|  | 5500-28F | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 1 | A区五层分设备间 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 1 | A区八层分设备间 |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 1 | B区一层分设备间 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 1 |  |
|  | 5500-28F | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 1 | B区二层手术室 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 1 | B区五层分设备间 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 1 | B区八层分设备间 |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 2 | C区一层分设备间 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 2 | C区二层分设备间 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 2 | C区三层分设备间 |
|  | 3600-28-TP | 台 | 2 |  |
|  | 5500-28F | 台 | 1 |  |
|  | 5800-32C | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 3600-52-TP | 台 | 3 | E区一层分设备间 |
|  | 3600-28F | 台 | 2 |  |
|  | 5500-28F | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 5500-28F | 台 | 1 | D区三层主机房 |
|  | 7506E | 台 | 1 |  |
| 交换机 | 5500-28F | 台 | 1 | 甲传一层分设备间 |
|  | 3600-52-TP | 台 | 1 |  |
|  | 3600-28-TP | 台 | 2 |  |
| 交换机 | 5500-28F | 台 | 1 | 乙传一层分设备间 |
|  | 3600-52-TP | 台 | 1 |  |