长春市九台区人民医院

多功能监护仪

采购公告

（项目编号：JTQRMYYYLQX20200002）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对4台多功能监护仪进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。

九台区人民医院

2020.3.17

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：多功能监护仪

（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020002

二、项目内容

第二十七包：多功能监护仪

三、项目预算

第二十七包： 4 万元

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  3  月  20  日下午3点结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

# 技术参数：

# 第二十八包：多功能监护仪

| 序号 | 货物名称 | 条款序号 | 采购需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能监护仪 | 1 | LED屏幕显示 | 4台 |
|  |  | 2 | 具备心率统计功能 |  |
|  |  | 3 | 具备导联脱落报警功能 |  |
|  |  | 4 | 内置电池可供使用时间不低于3小时 |  |
|  |  | 5 | 具备心电日志存储及查询功能 |  |

参数要求

1.≧10寸彩色LED背光液晶显示屏

2.8通道波形显示

3.心电波形速度支持6.25、12.5、25、50mm/秒 不少于4种选择

4.支持中文输入

5.血氧监测支持PI血氧灌注指数监测