长春市九台区人民医院

宫颈癌筛查系统、可视喉镜

询价采购公告

（项目编号：JTQRMYYYLQX20200003）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对宫颈癌筛查系统一套、可视喉镜两台进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。

九台区人民医院

2020.5.14

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：宫颈癌筛查系统、可视喉镜

（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020003

二、项目内容

第二十九包：宫颈癌筛查系统（1套）、可视喉镜（2台）

三、项目预算

第二十九包：一、.宫颈癌筛查系统：14.8 万元/套  二、可视喉镜：3.8万元/台

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  5  月 18  日下午3点结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

# 技术参数要求：

# 第二十九包：宫颈癌筛查系统、可视喉镜

1.宫颈癌筛查系统参数

1、高通量样本处理：单个样本，多个样本都可以检测

2、处理时间2～4.5小时。

3.多种染色：对各位点的样品进行独立的不同抗体染色，按设定的流程步骤自动化、标准化染色。

4、精准试剂加样：可根据设置的加样量进行加样。

5、多位点独立清洗：可同时对载玻片中的多个点位进行独立的废液清洗处理

6、工作温度设定，室温至60℃可调，准确度±1℃。

7、液位探测及报警功能：对试剂不足或者废液过多等有探测功能以及在运动过程中出现错误也会出现报警功能并提示故障位置。

8、自检功能：开机自动执行仪器自检，有显示仪器部件异常情况功能。

9、自行设置染色流程：可由用户自定义设定染色流程来进行不同的染色实验。

10、染色效果：可由用户自定义设定试剂用量和温育时间来调节染色的深浅。

11、数据实时监控：可实时监控实验过程的温湿度，实验步数等仪器状态参数。

12、暂停功能：可用于遇突发性情况需短时间暂停仪器运行的暂停，处理完成后可继续完成实验，无需重新运行。

# 2.可视喉镜参数

1、显示器能上下转动，左右转动

2、摄像头内置LED光源

3、显示器线素不低于320*240

4、具有防雾功能

5、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

6、充电器输出：5V，1000mA

7、持续使用时间：＞3小时

8、内置可充电式电池