长春市九台区人民医院

自助取药机

采购公告

（项目编号：JTQRMYYYLQX20200006）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对自助取药机进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。

九台区人民医院

2020.6.17

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：自助取药机

（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020006

二、项目内容

第三十二包：自助取药机

三、项目预算  3.5 万元

第三十二包：

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  6  月 20  日下午3点结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

技术规格、参数与要求

| 温控设置： | 制冷：10-20℃ |
| --- | --- |
| 防盗设置： | 机械锁 |
| 主控模块： | 安卓工控板/巨米控制板 |
| 屏幕类型： | 21.5寸电容触摸屏/55寸广告屏 |
| 规格尺寸： | 约1950×1250×915（高×宽×深) |
| 额定功率： | 制冷：600W，不制冷：100w |
| 货道配置： | 药品专用货道*6层 |
| 适用商品类型： | 包装药品，非针剂、玻璃瓶 |
| 网络接入： | 4G模块/WiFi/网线 |
| 支付方式： | 电子支付 |
| 软件控制系统： | 标配 |
| 其他功能： | 小票打印 二维码扫描 |
| 储药量 | 800-1000盒 |