
长春市九台区人民医院
生物刺激反馈仪（妇产科综合治疗仪）
采购公告

            
（项目编号：JTQRMYYYLQX20200010）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对生物刺激反馈仪（妇产科综合治疗仪）进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。
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[bookmark: _Toc412903614]第一部分  询价采购邀请函
一、项目名称和编号
（一）项目名称：生物刺激反馈仪
（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020010
二、项目内容
第三十六包：生物刺激反馈仪
三、项目预算   3  万元
第三十六包：
[bookmark: _Toc412903615]四、供货商资质及文件要求
1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）
2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证
3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书
4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证
五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。
六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  7  月  23  日下午3点结束。
七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。 
八、采购单位联系人及联系方式
联系人：单宏伟
联系电话： 0431-89590785   18844011000
电子邮箱：40971249@QQ.com

第二部分   项目内容

生物刺激反馈仪（妇产科综合治疗仪）技术参数

主要用途：
用于产后催乳常规治疗，子宫附件常规治疗，盆腔炎治疗，产后恢复治疗等。
设备参数要求：
1.电脑控制输出能量。
2.多通道独立输出（四通道以上），输出强度可调节。
3.液晶屏幕显示各项实时数据
4.治疗时间可调节
5.脉冲频率：100-999HZ 
6.输出功率：30-50VA
7.脉冲电压最大输出值：正脉冲≦25V 负脉冲≦20V
8.单个脉冲最大输出能量：≦300MJ	
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