长春市九台区人民医院

生物显微镜

采购公告

（项目编号：JTQRMYYYLQX20200011）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对生物显微镜进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。

九台区人民医院

2020.9.2

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：生物显微镜

（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020011

二、项目内容

第三十七包：生物显微镜

三、项目预算  14.5   万元

第三十七包：

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  9  月  6 日下午3点结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

# 生物显微镜参数要求

1. 单个样本检测时间60-80秒

2. 单个工作日最多可处理至少200个样本量

3. 可直接洞察细胞数量、功能、状态，提供数字化细胞图像。

4. 识别异常血象，实现单细胞水平、形态解析。

5.试剂可常温保存

6. 稀释全血样本，无需标抗、裂解、洗涤、离心等前处理步骤

7. 细胞绝对计数+形态图像分析 图文并茂的检测结果

8. 样本长期保存，可随时复检

9. 可校正光学系统

10. 内置式透射照明系统，LED光源

11. 220V~240V 50/60Hz输出电压

12. ±10%电压波动

13. 0.4A标称电流

14. 至少4孔固定式物镜转换器

15.带有可变光栏聚光镜

16. 0℃~40℃操作环境

17. 最大湿度85%，不结露

18. 特异性细胞固定方式

19. 2级污染度