九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210004 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210004

二、 需求科室： 儿科

三、 采购项目名称：排痰机（叩击式）一台、排痰机（震荡式）一台

四、数量：2台

五、  项目采购预算（万元）：7万元

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（盖章），资质审核通过后，发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、 报名时间：2021年4月 16 日到2021年4月20 日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、 送达响应文件时间：2021年 4月 21 日（上午8:30—11:00）

十、 地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

参数要求

叩击式排痰机

1.触摸屏显示，分辨率≧800*600。

2.柜式一体机，可移动。

3.具备自动模式、手动模式、自定义模式，且时间可调节。

4.配备多种叩击治疗头可供切换。

5.成人、儿童通用。

震荡式排痰机

1. 触摸屏显示，分辨率≧800*600。

2.柜式一体机，可移动。

3.具备自动模式、手动模式、自定义模式，且时间可调节。

4.震动频率5Hz-40Hz，步距≦1 Hz，连续可调节。

5.压力范围0.4KPA-4.0KPA,步距≦0.3KPA。

6.具有急停功能，治疗过程中可一键急停。