九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20210015）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20210015

二、 需求科室：电诊科

三、 采购项目名称：阿洛卡F75彩超保修服务

四、数量：三年

五、参数附后

六、  项目采购预算：25.8万

七、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表（现由于疫情原因可直接将报名表扫描后发送电子邮件），发送电子版至邮箱40971249@qq.com。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将予以废标处理。

七、 报名时间：2021年12月7日到2021年12月14 日。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副（不含报价单）、报价单一式两份单独信封封装，信封四角盖齐缝章）。

注：疫情期间符合投标要求的供货商可直接将投标文件邮寄至下属地址进行非接触性开标，中标结果将在开标结束后3个工作日进行公示。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼供应科。

联系电话：0431-89590805  0431-89590785

联系人: 寇老师  单老师

阿洛卡F75彩色超声设备保修服务要求

| 服务期限： | 合同签订之日起3年期，合同生效期从中标通知书发布之日次日起开始。 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务地点： | 九台区人民医院 |  |
| 付款方式及条件： | 履行合同时，三年期合同，共三次付款周期，第一年合同签订后付款第一年保费，第二年保修开始日期开始前付第二年保费，第三年保修日期开始前付第三年保费。 |  |
| 验收 | 按照九台区人民医院采购履约验收管理办法进行验收。 |  |
| 质量保证期： | 不少于（3）年，服务期限执行合同为准。 |  |
| 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件： | 公司提供每年2次的预防性维护及校准2次并提供服务报告，包括设备的安全检查、除尘保养及运行状态检查、定期更换设备易损部件及设备校准服务，并按招标人要求提供保养报告。 |  |
| 支持： | 热线支持：具备免费维修热线，一周7天、每天24小时的电话支持服务。 现场支持：（1）小时内响应；（ 24 ）小时内到达。 |  |
| 售后服务网络： | 中标方提供专业的维修服务 |  |
| 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 管理人员及专业工程师至少2名，及时快速保障实时指导，现场可调动资深工程师后台支持。 |  |
| 备品备件供应及优惠价格要求： | 保修期内根据合同要求，维修涉及到的配件要为合格配件，24小时发货，保修范围内的配件免费提供。 |  |
| 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 按要求提供培训人员免费现场培训。 |  |
| 系统扩展、升级服务要求： | 公司提供系统和安全必需的免费软件服务。 |  |
| 现有故障解决情况 | - 超声现在存在故障维修费用包含在保修内： (1)超声计算机主板故障造成无法开机 （2）超声控制板故障造成开机使用是报错 （3）超声图像处理板故障造成超声图像有伪像 |  |
| 违约责任及争议解决方式 | 双方应按照招标公示结果签订保修服务合同，并严格按照合同约定的条款履行各自的义务。如任何一方未履行合同的任一条款，则视为违约。违约方应向守约方支付合同总金额的10%作为违约金。但造成人身损害或财产损坏的，此规定限额不适用，需视实际损失情况而定。因履行合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决。如果经协商不能达成一致的，可提交需方所在地人民法院，通过诉讼方式解决争议。 |
| 在线支持: | 协助需方的工程师分析和维修有关设备。在需方拨打维修热线后提供电话支援：维修热线，供方资深工程师在线技术支持，答疑；供方资深工程师即时诊断机器故障，制定维修方案。 |
| 现场检修: | 供方在接到需方报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。工程师最多不超过1个工作日到达现场。原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的特约维修队伍将提供快速优质的现场服务。 |
| 保修范围及零备件更换： | 在合同有效期内，根据合同服务范围内的机器进行约定维修所发生的费用（更换零部件费，供方人工费和出差费等），均由供方承担。本项目含所参保超声设备上所配探头每年3支探头的保修。 |
| 设备维护要求： | 保证开机率不低于95%，按照一年365个工作日计算。每年提供2次对该设备的免费的维护服务检测，包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电器的检查，以及非紧急性质的预防性维护，并确保系统能按照标准运行的其他维护。每次维修或保养后，供方工程师应以现场汇报和纸质报告的形式为需方提供详细的维修保养服务报告，并在每年度保修服务结束后，提供设备的年度保修合同执行报告。 |

探头明细表

| 序号 | 探头规格型号 | 探头序列号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UST-52105 | 20114638 |
| 2 | UST-9147 | 202F0926 |
| 3 | UST-5415 | 200D3956 |

*本项目含所参保超声设备上所配探头每年3支探头的保修

保修设备信息

| 设备名称 | 使用科室 | 生产厂商 | 机型 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩超 | 超声科 | 日立公司 | F75 | 200V9434 |