# 附件：

# 项目内容及数量

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCS低压开关柜 | 设备进行绝缘遥测 | 40台 |
|  |  | 进行整体交流耐压试验 |  |
|  |  | 开关柜联动机构试验 |  |
|  |  | 开关柜联动机构调试 |  |
|  |  | 热成像检测 |  |
|  |  | 抽屉调试 | 146台 |
|  |  | 螺丝紧固 | 146台 |
|  |  | 设备里除尘，清灰 | 146台 |
| 2 | 配电箱 | 设备进行绝缘遥测 | 330台 |
|  |  | 热成像检测 |  |
|  |  | 螺丝紧固 |  |
|  |  | 设备里除尘，清灰 | 330台 |
| 3 | 380V电缆 | 电缆相间交流耐压试验 | 156条 |
|  |  | 相间泄漏电流 |  |
|  |  | 对地绝缘电阻试验 |  |
|  |  | 相间绝缘电阻检测 |  |
| 4 | 医疗区配电箱配出回路 | 相间交流耐压试验 | 1123回路 |
| 5 |  | 相间泄露电流试验 |  |
| 6 |  | 对地绝缘电阻试验 |  |
| 7 |  | 相间绝缘电阻检测 |  |