九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230003 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：

⑴具有独立承担民事责任的能力

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑹法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。

实施细则

一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230003

二、 需求科室：重症医学科

三、 采购项目名称：

1.支气管镜（5.2MM ICU专用）

2.可视喉镜

四、数量：支气管镜（1条） 可视喉镜（1个）

五、  项目采购预算（万元）：8.9

六、 投标供应商报名须知:

（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表，或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。

（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。

（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。

（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。

（7）因我院现有支气管镜主机不变，本次支气管镜将采用单一来源采购方式进行采购，可视喉镜将采用询价采购方式进行。

七、 报名时间：2023年2月10日到2023年2月14日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。

八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。

地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。

联系电话：0431-89590785

联系人: 单宏伟

电子气管内窥镜招标参数

1.采用电子成像技术

2.视场角90°

3.视向角：0°（直视）

4.景深3～50mm

5.插入部外径：≤ 5.2 mm

6.最小吸引孔道内径≥2.8 mm

7.工作管有效长度600mm

8.软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上180°，向下130°

9.手柄具备拍照、录像功能按键,成像像素不低于160000，成像分辨率不低于9线对/毫米

10.配备便携式测漏器、测漏盖，可随时进行测试，确保消毒彻底

11.自带光源，具有5级光源亮度调节按键。具备防雾功能，无需预热, 具备抗跌落技术，软镜镜身可任意弯曲

12.可整体浸泡消毒功能，支持热插拔，连接触点特殊镀金工艺抗氧化。

13.密封要求：操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求

14.注册证适用范围：用于患者气管、支气管的镜下临床诊断和治疗。

可视喉镜招标参数

1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

3、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

5、镜片角度：42度

6、视场角60º±15%

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8、显示器像素不低于320*240

9、分辨率≥3.72 LP/mm

10、纺锤型短手柄设计，握持舒适

11、具有防雾功能

12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13、充电器输出：5V，1000mA

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池